                                               Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego nr 10/2026
…………………………………………….

…………………………………………….
                              ( adres Wykonawcy)

NIP ……………………………………….

Regon …………………………………….

Tel/fax ……………………………………

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 10/2026 na: „Dostawa ciepłomierzy, modułów komunikacyjnych i osprzętu dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
w Kędzierzynie-Koźlu”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ……………….…………… PLN brutto

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………),

w tym wartość podatku VAT : ………… % co stanowi……………………………………. zł

(słownie złotych : ……………………………………………………………………………..).

Wartość zamówienia w rozbiciu na typy urządzeń:
	lp. 
	Typ 
	Ilość kpl./szt.
	Wartość jednostkowa netto
	Wartość 

łączna

netto

	1
	Multical 603 + UF54 0,6 m3/h; G3/4B (R1/2) x 110 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; bateria litowa D-cell
	5
	
	

	2
	Multical 603 + UF54 0,6 m3/h; G3/4B (R1/2) x 110 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; zasilacz 230 VAC
	1
	
	

	3
	Multical 603 + UF54 0,6 m3/h; G3/4B (R1/2) x 110 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; zasilacz impulsowy SMPS 230 VAC
	2
	
	

	4
	Multical 603 + UF54 1,5 m3/h; G3/4B (R1/2) x 110 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; bateria litowa D-cell
	9
	
	

	5
	Multical 603 + UF54 1,5 m3/h; G3/4B (R1/2) x 110 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; zasilacz 230 VAC
	9
	
	

	6
	Multical 603 + UF54 1,5 m3/h; G3/4B (R1/2) x 110 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; zasilacz impulsowy SMPS 230 VAC
	4
	
	

	7
	Multical 603 + UF54 2,5 m3/h; G1B (R3/4) x 190 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; bateria litowa D-cell
	15
	
	

	8
	Multical 603 + UF54 2,5 m3/h; G1B (R3/4) x 190 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; zasilacz 230 VAC
	11
	
	

	9
	Multical 603 + UF54 2,5 m3/h; G1B (R3/4) x 190 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; zasilacz impulsowy SMPS 230 VAC
	2
	
	

	10
	Multical 603 + UF54 3,5 m3/h; G5/4B (R1) x 260 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; bateria litowa D-cell
	4
	
	

	11
	Multical 603 + UF54 3,5 m3/h; G5/4B (R1) x 260 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; zasilacz 230 VAC
	2
	
	

	12
	Multical 603 + UF54 6,0 m3/h; G2B (R1 1/2) x 300 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; bateria litowa D-cell
	3
	
	

	13
	Multical 603 + UF54 6,0 m3/h; G2B (R1 1/2) x 300 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; zasilacz 230 VAC
	2
	
	

	14
	Multical 603 + UF54 10,0 m3/h; G2B (R1 1/2) x 300 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; bateria litowa D-cell
	2
	
	

	15
	Multical 403 3,5 m3/h; G5/4B (R1) x 260 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; bateria litowa D-cell
	1
	
	

	16
	Multical 403 6,0 m3/h; G5/4B (R1) x 260 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; bateria litowa D-cell
	1
	
	

	17
	Multical 303 0,6 m3/h; G3/4B (R1/2) x 110 mm; Wireless M-Bus 868 MHz; PT500 do montażu bezpośredniego z kablem 1,5 m
	1
	
	

	18
	Multical 303 0,6 m3/h; G3/4B (R1/2) x 110 mm; Wireless M-Bus 868 MHz; PT500 fi 5,2 do montażu w tulejach z kablem 1,5 m
	3
	
	

	19
	Multical 303 0,6 m3/h; G3/4B (R1/2) x 110 mm; Wireless M-Bus 868 MHz; PT500 fi 5,2 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m
	3
	
	

	20
	Moduł Modbus TCP/IP
	8
	
	

	21
	Moduł Wireless M-Bus 868 MHz z wejściami impulsowymi (In)
	10
	
	

	22
	Moduł Wireless M-Bus 868 MHz z wyjściami impulsowymi (Out)
	10
	
	

	23
	Moduł M-Bus z wejściami impulsowymi (In)
	25
	
	

	24
	Moduł M-Bus z wyjściami impulsowymi (Out)
	35
	
	

	25
	Czujniki bezpośrednie Pt500 z kablem o dł. 1,5 m
	1
	
	

	26
	Czujniki PT500 do montażu w tulejach z kablem 10,0 m
	1
	
	

	27
	Nakładka na wodomierze flowIQ pod głowicę optyczną 
	1
	
	

	Wartość ogółem:
	


Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania zamówienia: ……………………………….. .

Gwarancja: 
1. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji na ciepłomierze, moduły komunikacyjne i osprzęt.
2. Zamawiający wymaga udzielenia 72 miesięcy gwarancji na baterie litowe. 

3. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ciepłomierzy, modułów komunikacyjnych i osprzętu będących przedmiotem zamówienia.
Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Postanowieniach Umowy. 

Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Oświadczenie Wykonawcy:

1.My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez  wymienionego powyżej Wykonawcę, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o w/w  zamówieniu oświadczamy, 
że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących zapytanie ofertowe oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

2. Oświadczamy, że:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz dysponujemy  osobami zdolnymi  do  wykonania zadania,
d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości     zamówienia.

4. W cenie oferty zostały ujęte wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem     zamówienia wyliczone zgodnie z punktem III. Zapytania ofertowego  - Opis   przedmiotu zamówienia. 

5. Zamówienie wykonamy w terminie.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

7. Akceptujemy wzór Istotne Postanowienia Umowy i w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zapytania należy  kierować na  poniższy adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osobą/osobami * do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za zobowiązań 

umowy jest/są*:
   - …………………………………………………………………………………………..

   telefon kontaktowy: ……………………………………………………..………….

                                                                    ……………………………………………………..

                                                                             (podpis osób uprawnionych do reprezentowania                         

                                                                       Wykonawcy/Pełnomocnik)

………………………......., dnia .............................

        (Miejscowość i data)
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