Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego nr 14/2025

…………………………………………….

…………………………………………….

( adres Wykonawcy)

NIP ……………………………………….

Regon …………………………………….

Tel/fax ……………………………………

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 14/2025 na: „Dostawa ciepłomierzy, modułów komunikacyjnych i osprzętu dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
w Kędzierzynie-Koźlu”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ……………….…………… PLN brutto

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………),

w tym wartość podatku VAT : ………… % co stanowi……………………………………. zł

(słownie złotych : ……………………………………………………………………………..).

Wartość zamówienia w rozbiciu na typy urządzeń:

| lp. | Typ | Ilość kpl./szt. | Wartość jednostkowa netto | Wartość łączna netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multical 603 0,6 m3/h; G3/4B (R1/2) x 110 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; zasilanie bateryjne | 13 |  |  |
| 2 | Multical 603 1,5 m3/h; G3/4B (R1/2) x 110 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; zasilanie bateryjne | 7 |  |  |
| 3 | Multical 603 2,5 m3/h; G1B (R3/4) x 190 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; zasilanie bateryjne | 10 |  |  |
| 4 | Multical 603 3,5 m3/h; G5/4B (R1) x 260 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; zasilanie bateryjne | 1 |  |  |
| 5 | Multical 603 10,0 m3/h; G2B (R1 1/2) x 300 mm; PT500 do montażu w tulejach z kablem 3,0 m; zasilanie bateryjne | 3 |  |  |
| 6 | Czujniki bezpośrednie Pt500 z kablem o dł. 1,5 m | 1 |  |  |
| 7 | Moduł Wireless M-Bus 868 MHz z wejściami impulsowymi (In) | 20 |  |  |
| 8 | Moduł M-Bus z wejściami impulsowymi (In) | 10 |  |  |
| 9 | Moduł M-Bus z wyjściami impulsowymi (Out) | 10 |  |  |
| 10 | Moduł Modbus RTU | 5 |  |  |
| 11 | Moduł Modbus TCP/IP | 50 |  |  |
| 12 | Zasilacz impulsowy SMPS 230 VAC | 50 |  |  |
| 13 | Zasilacz 230 VAC | 5 |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: ……………………………….. .

Gwarancja:

1. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji na ciepłomierze, moduły komunikacyjne i osprzęt.

2. Zamawiający wymaga udzielenia 72 miesięcy gwarancji na baterie litowe.

3. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ciepłomierzy, modułów komunikacyjnych i osprzętu będących przedmiotem zamówienia.

Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych Postanowieniach Umowy.

Termin zapłaty faktury - 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Oświadczenie Wykonawcy:

1.My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez  wymienionego powyżej Wykonawcę, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o w/w  zamówieniu oświadczamy, 
że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących zapytanie ofertowe oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy w sprawie  zamówienia publicznego.

2. Oświadczamy, że:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz dysponujemy  osobami zdolnymi  do  wykonania zadania,

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości     zamówienia.

4. W cenie oferty zostały ujęte wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem     zamówienia wyliczone zgodnie z punktem III. Zapytania ofertowego  - Opis   przedmiotu zamówienia.

5. Zamówienie wykonamy w terminie.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

7. Akceptujemy wzór Istotne Postanowienia Umowy i w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zapytania należy  kierować na  poniższy adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osobą/osobami * do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za zobowiązań

umowy jest/są*:

- …………………………………………………………………………………………..

telefon kontaktowy, fax : ……………………………………………………..………….

……………………………………………………..

(podpis osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy/Pełnomocnik)

………………………......., dnia .............................

(Miejscowość i data)