## WYCENA
Zadania do realizacji 1.5.
ROZBUDOWA SIECI - NOWI ODBIORCY
L.p. | Numer zadania w PFU | Adres | Długość | Długość | Dn | Moc | Rejon | Interfejs sterownika | Lokalizacja sieci | Medium | LAN wejście magistrali | LAN wyjście magistrali | Rura osłonowa bez światłowodu | Światłowód w rurze osłonowej | Światłowodowy switch Ethernetowy | Router/ pukt dostępowy | Czujnik ciśnienia zasilanie WP | Czujnik ciśnienia powrót WP | Czujnik ciśnienia zasilanie NP. | Czujnik temperatury zewnętrznej | Czujnik temperatury zasilanie WP | Czujnik temperatury powrót WP | Czujnik temperatury zasilanie NP. | Czujnik temperatury powrót NP. | Moduły komunikacyjne ciepłomierza
1 | 4.1 | Sieć w.p. ul. Karola Miarki | 179.2 | 234.3 | 40 |  | Śródmieście |  | Nowy odcinek sieci 1 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| 4.1 | przyłącze + wezęł + ciepłomierz ul. Karola Miarki 35 | 3.9 |  | 32 | 15 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 1 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.1 | przyłącze + wezęł + ciepłomierz ul. Karola Miarki 37 | 4.1 |  | 32 | 14 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 1 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.1 | przyłącze + ciepłomierz ul. Karola Miarki 39 | 20.1 |  | 32 | 14 |  | Węzeł prywatny | Nowy odcinek sieci 1 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus + konwerter światłowodowy
| 4.1 | przyłącze + ciepłomierz ul. Karola Miarki 41 | 4.4 |  | 32 | 10 |  | Węzeł prywatny | Nowy odcinek sieci 1 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus + konwerter światłowodowy
| 4.1 | przyłącze + wezęł + ciepłomierz ul. Karola Miarki 43 | 22.6 |  | 32 | 6 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 1 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
2 | 4.2 | Sieć w.p. ul. Powstańców | 89 | 316.5 | 40 |  | Śródmieście |  | Nowy odcinek sieci 2 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| 4.2 |  | 152.7 |  | 50 |  |  |  | Nowy odcinek sieci 2 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1
| 4.2 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Powstańców 42 | 6.7 |  | 32 | 7 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 2 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.2 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Powstańców 46 | 6.5 |  | 32 | 10 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 2 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.2 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Powstańców 56 | 7.5 |  | 32 | 10 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 2 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.2 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Powstańców 58 | 5.8 |  | 32 | 10 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 2 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.2 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Powstańców 60 | 6.5 |  | 32 | 10 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 2 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.2 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Powstańców 62 | 28 |  | 32 | 5 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 2 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.2 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Powstańców 41 | 13.8 |  | 32 | 15 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 2 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
3 | 4.3 | Sieć w.p. Plac Wolności - Al. Jana Pawła II | 96.9 | 151.4 | 40 |  | Śródmieście |  | Nowy odcinek sieci 3 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| 4.3 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz Plac Wolności 9 | 7.8 |  | 32 | 27 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 3 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.3 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz Plac Wolności 10-12 | 6.6 |  | 32 | 10 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 3 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.3 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz Al. Jana Pawła II 18-20 | 40.1 |  | 32 | 30 (max 60) |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 3 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
4 | 4.4 | Siec w.p. ul. Stalmacha - Powstańców | 36.9 | 111.8 | 40 |  | Śródmieście |  | Nowy odcinek sieci 4 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| 4.4 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Powstańców 25 | 68.6 |  | 32 | 20 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 4 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.4 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Stalmacha 7 | 6.3 |  | 32 | 20 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 4 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
5 | 4.5 | Sieć w.p. ul. Grunwaldzka - Głowackiego | 23.8 | 131.9 | 40 |  | Śródmieście |  | Pl. Wolności 5 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Grunwaldzka 16 | 43.6 |  | 32 | 40 |  | LON | Pl. Wolności 5 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.5 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Głowackiego 9 | 64.5 |  | 32 | 61 (max 85) |  | LON | Pl. Wolności 5 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
6 | 4.7 | Sieć w.p. ul. Horoszkiewicza | 51.5 | 92.8 | 40 | x | Oś. Powstańców |  |  | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| 4.7 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Horoszkiewicza 1 | 22.9 |  | 32 | 15 |  | Ethernet | Al. Lisa | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.7 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Horoszkiewicza 3 | 7.3 |  | 32 | 15 |  | Ethernet | Al. Lisa | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.7 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Horoszkiewicza 5 | 7.3 |  | 32 | 15 |  | Ethernet | Al. Lisa | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.7 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Horoszkiewicza 7 | 3.8 |  | 32 | 15 |  | Ethernet | Al. Lisa | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
7 |  | Sieć w.p. ul. Kościuszki - Żwirki i Wigury - Słowackiego |  | 103.3 |  |  | Pogorzelec
| 4.10 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Kościuszki 59 | 10.9 |  | 32 | 19 (max 28) |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 5 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.10 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Kościuszki 55 | 18.5 |  | 32 | 30 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 5 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.10 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Kościuszki 49 | 23.3 |  | 32 | 29 |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 5 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.10 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Kościuszki 43 | 13.1 |  | 32 | 14 (max 29) |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 5 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.10 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Żwirki i Wigury 1-11 | 14.5 |  | 32 | 70 (max 170) |  | Ethernet | Nowy odcinek sieci 5 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 4.12 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Słowackiego 9 | 20 |  | 32 | 34 |  | LON | Norwida 4 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.12 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Słowackiego 11 | 3 |  | 32 | 20 |  | LON | Norwida 4 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
8 | 5 | Sieć w.p. ul. Kozielska - Chopina | 79.1 | 125.2 | 50 |  | Pogorzelec |  | Kozielska 37 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| 5 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Kozielska 51-55 | 36.7 |  | 32 | 51 (max 100) |  | Ethernet | Kozielska 37 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 5 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul.Chopina 2-8 | 6.1 |  | 32 | 48 (max 99) |  | Ethernet | Kozielska 37 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
| 5 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul.Chopina 1-9 | 3.3 |  | 32 | 60 (max 120) |  | Ethernet | Kozielska 37 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus
Legenda:
1 - zaprojektować
0 - brak